ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для проработки конструкции и изготовления пункта редуцирования газа ООО «ЭЗОТ «СИГНАЛ», 413119, Саратовская обл., г.Энгельс-19.(п/я №27), http://signal-service.expert/

1. Наименование объекта:____________________________________________________ Исполнение: ГРУ (на раме) , ГРПШ (в шкафу) , ПГБ (в блок-боксе) Маркировка: Компакт , Стандарт , Премиум , По ТУ 4859-019, 020 ОАО «ГПГР»

Входное давление в газопроводе Рвх.: Аттестованное _____ МПа, Фактическое (зима/лето) _____ /_____МПа,

Количество выходных линий (для потребителей):один выходной трубопровод , два выхода , другое

Выходное давление в газопроводе Рвых.: _____ кПа. Для двух выходов указать Рвых1______, Рвых2_____кПа

Расход газа, Qmin: _______м³/ч., Qmax: _______м³/ч. Для двух выходов указать Qmax1_____Qmax2_____ м³/ч

2. Наличие резервной линии редуцирования: Да (с резервной линией редуцирования) , Байпас , Нет

3. Тип, модель регулятора давления:

4. Тип отопления: Без обогрева , ОГШН , Электрическое , Конвектор (ПГБ) , АОГВ

5. Система отопления:ОГШН+РДСГ ,ОГШН+РДГБ-6/Venio-А ,ОГШН+РДГБ-6/Venio-А+счётчик

6. Модель счётчика на отопление:

7. Наличие двойной стенки с утеплителем: не требуется , Да, (двойные стенки с утеплителем)

8. Наличие показывающих приборов: не требуются , манометры , ИПД , термометры

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ УЗЛА УЧЁТА РАСХОДА ГАЗА и ТЕЛЕМЕТРИИ

9. Наличие узла учёта расхода газа: не требуется , на входном трубопроводе , на выходе

10. Тип счетчика: ротационный , турбинный , мембранный , ультразвуковой , другой

11. Марка электронного корректора: Флоугаз (со встр. GSM-модемом) , Флоугаз-Т , БК ,

ЕК-270 с БПЭК-04ек(ех) , ЕК-280/290 (со встр. GSM-модемом) , СПГ-742(76); , Другой .

12. Направление потока газа: справа-налево , слева-направо , сверху-вниз , снизу-вверх

13. Необходимость системы телеметрии: только подготовка , подготовка, комплектация, монтаж

14. Марка телеметрии: Акситех , АНТ-Информ ,ИндаСофт , Актел , СТЕЛ , другой

15. Наличие дополнительного отсека ТМ: не требуется , Да, внутренний , Да, внешний

16. Контролируемые параметры системы телеметрии: давление газа вход/выход , температура снаружи/внутри , перепад давления на фильтрах , температура газа вход/выход , другие

17. Электроснабжение: отсутствует , 220 В , 380 В

18. Система пожаротушения (для ПГБ): не требуется , Да, требуется

19. Система противопожарной сигнализации (для ПГБ): не требуется , Да, требуется

20. Система контроля загазованности (для ПГБ): не требуется , Да, требуется

21. Система охранной сигнализации: не требуется , Да, требуется

22. Применяемая запорная арматура: фланцевая , приварная , обязательно стальная

23. Дополнительные условия:

24. Заказчик:__________________________________________________________________________

# Text boxes

(Организация, адрес, телефон, электронная почта, контактное лицо)